OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń Sekcji Finansowej w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul Banacha 2

- Zakres prac objętych  zamówieniem:

- Remont pomieszczeń Sekcji Finansowej w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2 w Warszawie

- Zakres prac obejmuje

Prowadzone prace nie naruszają konstrukcji budynku.

Zakres robót obejmuje:

-prace rozbiórkowe -usuniecie ściany dzielącej dwa pomieszczenia zgodnie z projektem techniczno-budowlanym

-wymianę jastrychu podłogowego (wszystkie warstwy zgodnie z projektem techniczno-budowlanym )

-Wymianę konstrukcji sufitu z płyt KG na kasetonowe (zgodnie z projektem techniczno-budowlanym )

-Modernizacje instalacji elektrycznej i niskoprądowej (zgodnie z projektem techniczno-budowlanym )

-Wykonanie dodatkowych zabudów  gipsowo-kartonowych na podkonstrukcji stalowej

-uzupełnienie ubytków w ścianach, naprawa spękań ścian objętych remontem, odtworzenie powierzchni ścian (prace nie ujęte w przedmiarze –wymagana kalkulacja własna  )

- Organizacja robót

- Zaleca się aby wykonawca przeprowadził wizję lokalną w miejscu realizacji robót w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.

- Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami p.poż. i BHP

- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiadujących oraz ciągów komunikacyjnych przed rozprzestrzenianiem brudy i pyłu.

- Prace będą wykonywane w czynnym budynku. Konieczne jest przestrzeganie ustalonego harmonogramu prac. Harmonogram prac musi być dostosowany do wymagań procesów dydaktycznych i innych wymagań narzuconych przez użytkownika dla zminimalizowania uciążliwości prowadzonych prac.

- Wymaga się  prowadzenia prac w sposób mało uciążliwy dla użytkownika.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie pozostałości budowlane należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować.

- Wszelkie materiały rozbiórkowe mogą być składowane tylko w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego i być na bieżąco usuwane w terenu budynku.

- Zamawiający udostępni energie elektryczna i wodę na czas trwania prac bez dodatkowych opłat.

- Zamawiający nie ma możliwości zapewnienia pomieszczenia socjalnego dla pracowników Wykonawcy. Wykonawcy zostaną przekazane tylko pomieszczenia przeznaczone do modernizacji.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego po otrzymaniu zgłoszenia od Wykonawcy o gotowości do odbioru w terminie maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia.

- Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych materiałów, itp. wg pkt. „Dokumenty odbioru końcowego”

- Płatności

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe płatne jednorazowo po wykonaniu zamówienia.

- Za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową odpowiada Wykonawca.

Wycena powinna zawierać pełny zakres prac określonych specyfikacją.

- Termin płatności – 21 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej Faktury.

- Podstawa płatności:

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe po wykonaniu wszystkich prac, podpisaniu obustronnego protokołu odbioru prac z klauzulą ,,bez zastrzeżeń”, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

- Terminy

- Prace remontowe należy wykonać w ciągu 6 tygodni od daty podpisania umowy.

- Informacje ogólne

- Do wykonania robót mogą być użyte tylko materiały posiadające aprobaty i atesty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu z aprobatą lub odpowiednią normą, o której mowa      w ustawie o normalizacji. Dla materiałów, dla których zgodnie z obowiązującym prawem nie są wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu ze stosowną aprobatą lub odpowiednią polską normą dopuszcza się przedstawienie rekomendacji technicznej ITB dopuszczającej stosowanie ww. materiałów w budownictwie lub       w przypadku jej braku – ostatniej uzyskanej przez wykonawcę aprobaty technicznej ITB. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego.

- Przed wbudowaniem materiału lub urządzeń wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu karty materiałowej produktu  i akceptacji ze strony Zamawiającego. W przypadku wykładziny oraz farby Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania próbek.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektami wykonawczymi, STWIOR, warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, wiedzą techniczną, sztuka budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i prawie budowlanym.

- Do opisu przedmiotu zamówienia dołączono przedmiar robót przygotowany przez zamawiającego. Jest on poglądowy i stanowi jedynie wytyczne. Za prawidłową kalkulację odpowiada Wykonawca.

- Nazwy materiałów i producentów są przykładowe i określają minimalny standard techniczny wymagany dla tych materiałów. Mogą być one zastąpione innymi materiałami o równorzędnym wyglądzie i właściwościach użytkowych i jakościowych, po wcześniejszej akceptacji inspektora i inwestora. W przypadku materiałów mających wpływ na bezpieczeństwo lub inne parametry techniczne narzucone normami, należy załączyć właściwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamienników nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich właściwych certyfikatów CE.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej ( 2 egz.) i ( 1 egz. ) na  nośniku elektronicznym

- W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych ze specyfikacją Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

- Prace dotyczące instalacji przeciwpożarowej oraz SSWIN I KD należy przeprowadzać po nadzorem firmy zajmującej się konserwacja wyżej wymienionych instalacji na budynku wydziału MIM UW.

- Odłączenie instalacji elektrycznej może nastąpić tylko po zgłoszeniu do pracowników Sekcji Gospodarczej